## TT2
T2-Taucher Fließ
[5 empty] | SRP | TP | NH4-N | NO3-N | pH-Wert | Leitfähigk. | O2-Gehalt [mg/l] | O2-Sättigung | Temperatur | Pegel
|  |  | Datum | Tage | [µg/ L] | [µg/ L] | [mg/ L] | [mg/ L] |  | [ µS/ cm ] | [mg/ L] | [% ] | [°C ] | [cm ]
26 | 7 | 2000 | 2000-07-26 | 201 | 50 | 130 | 0.05 | 1.66 | 7.7 | 922 | 8.8 | 97 | 18.5 | 6
22 | 8 | 2000 | 2000-08-22 | 228 | 70 | 369 | 0.66 | 0.21 | 7.6 | 966 | 6.3 | 72 | 20.4 | 9
6 | 9 | 2000 | 2000-09-06 | 243 | 30 | 141 | 0.28 | 0.48 | 7.6 | 948 | 7.7 | 75 | 13 | 10
13 | 9 | 2000 | 2000-09-13 | 250 | 48 | 239 | 0.28 | 0.71 | 7.6 | 877 | 8.7 | 85 | 14 | 13
5 | 10 | 2000 | 2000-10-05 | 272 | 33 | 56 | 0.05 | 0.34 | 7.8 | 921 | 8.2 | 84 | 15.3 | 8
11 | 10 | 2000 | 2000-10-11 | 278 | 26 | 47 | 0.07 | 0.6 | 7.9 | 921 | 12.6 | 112 | 9 | 14
18 | 10 | 2000 | 2000-10-18 | 285 | 30 | 52 | 0.05 | 0.48 | 7.7 | 917 | 7.8 | 71 | 11 | 14
1 | 11 | 2000 | 2000-11-01 | 299 | 23 | 36 | 0.08 | 0.63 | 7.8 | 919 | 9.9 | 86 | 7.9 | 14
14 | 11 | 2000 | 2000-11-14 | 312 | 17 | 28 | 0.03 | 0.5 | 7.8 | 915 | 9.4 | 78 | 6.9 | 11
29 | 11 | 2000 | 2000-11-29 | 327 | 17 | 52 | 0.12 | 6.7 | 7.6 | 951 | 8.1 | 69 | 7.7 | 18
19 | 12 | 2000 | 2000-12-19 | 347 | 27 | 46 | 0.14 | 4.4 | 7.7 | 1038 | 105 | 77 | 2 | 17
11 | 1 | 2001 | 2001-01-11 | 370 | 24 | 52 | 0.12 | 6.3 | 7.7 | 1003 | 12.3 | 89 | 1.4 | 19
24 | 1 | 2001 | 2001-01-24 | 383 | 16 | 40 | 0.15 | 3.56 | 7.7 | 990 | 3.1 | 23 | 2.1 | 17
8 | 2 | 2001 | 2001-02-08 | 398 | 40 | 72 | 0.11 | 12.4 | 7.9 | 1070 | 9.6 | 75 | 4.7 | 27
19 | 2 | 2001 | 2001-02-19 | 409 | 14 | 42 | 0.03 | 9.72 | 7.8 | 1050 | 9.8 | 70 | 1.8 | 28
26 | 2 | 2001 | 2001-02-26 | 416 | 14 | 44 | 0.04 | 9.44 | 7.9 | 1075 |  |  | 0.4 | 27
5 | 3 | 2001 | 2001-03-05 | 423 | 14 | 48 | 0.14 | 8.28 | 7.7 | 1029 | 15.2 | 111 | 2.4 | 30
12 | 3 | 2001 | 2001-03-12 | 430 | 23 | 66 |  | 10.84 | 7.8 | 1060 | 7.5 | 63 | 7.2 | 34
19 | 3 | 2001 | 2001-03-19 | 437 | 32 | 72 | 0.18 | 12.04 | 7.8 | 1064 | 9.5 | 75 | 5.2 | 40
2 | 4 | 2001 | 2001-04-02 | 451 | 29 | 52 | 0.04 | 16.68 | 7.8 | 1051 | 10.7 | 90 | 7.4 | 48
19 | 4 | 2001 | 2001-04-19 | 468 | 34 | 68 | 0.03 | 13.18 | 8.2 | 1059 | 19.7 | 167 | 8 | 45
3 | 5 | 2001 | 2001-05-03 | 482 | 27 | 102 | 0.07 | 6.56 | 8 | 816 |  |  | 18.6 | 27
17 | 5 | 2001 | 2001-05-17 | 496 | 25 | 72 | 0.04 | 0.13 | 7.6 | 935 |  |  | 14.7 | 20
31 | 5 | 2001 | 2001-05-31 | 510 | 27 | 68 | 0.06 | 1.01 | 7.6 | 908 | 4.2 | 41 | 13.3 | 16
14 | 6 | 2001 | 2001-06-14 | 524 | 22 | 52 | 0.015 | 0.005 | 7.5 | 938 | 4.5 | 42 | 12.1
28 | 6 | 2001 | 2001-06-28 | 538 | 32 | 126 | 0.04 | 0.08 | 7.6 | 925 | 2 | 21 | 16.5 | 32
12 | 7 | 2001 | 2001-07-12 | 552 | 36 | 122 | 0.07 | 0.64 | 7.5 | 885 | 2.9 | 29 | 15.1 | 13
26 | 7 | 2001 | 2001-07-26 | 566 | 259 | 998 | 0.5 | 0.005 | 7.5 | 980 | 0.3 | 3 | 14.4 | 12
9 | 8 | 2001 | 2001-08-09 | 580 | 179 | 264 | 0.47 | 0.53 | 7.3 | 927 | 1.8 | 17 | 13.6 | 11
23 | 8 | 2001 | 2001-08-23 | 594 | 182 | 240 | 0.12 | 0.49 | 7.4 | 921 | 2.1 | 22 | 14.9
6 | 9 | 2001 | 2001-09-06 | 608 | 72 | 174 | 0.24 | 1.84 | 7.6 | 919 | 4.2 | 40 | 12.6
20 | 9 | 2001 | 2001-09-20 | 622 | 24 | 184 | 0.36 | 2.89 | 7.2 | 939 |  |  | 10.4
4 | 10 | 2001 | 2001-10-04 | 636 | 35 | 56 | 0.35 | 4.52 | 7.5 | 1015 | 5.5 | 52 | 12.4
18 | 10 | 2001 | 2001-10-18 | 650 | 32 | 150 | 0.44 | 1.34 | 7.5 | 974 | 5.5 | 51 | 11.5
30 | 10 | 2001 | 2001-10-30 | 662 | 31 | 202 | 0.6 | 1.92 | 7.8 | 969 | 5.6 | 50 | 10.1
15 | 11 | 2001 | 2001-11-15 | 678 | 16 | 78 | 0.18 | 2.82 | 7.7 | 980 | 9.4 | 65 | 1
29 | 11 | 2001 | 2001-11-29 | 692 | 17 | 94 | 0.18 | 4.85 | 7.6 | 1025 | 8.8 | 70 | 5.4 | 30
13 | 12 | 2001 | 2001-12-13 | 706 | 30 | 116 | 0.18 | 9.4 | 7.8 | 1081 | 12.2 | 82 | 0.4 | 32
20 | 12 | 2001 | 2001-12-20 | 713 | 39 | 201 | 0.4 | 7.74 | 8 | 1055 | 10.8 | 76 | 1.2 | 34
2 | 1 | 2002 | 2002-01-02 | 726 | 59 | 316 | 0.51 | 12.5 | 7.4 | 1092 | 10 | 70 | 0.9 | 43
10 | 1 | 2002 | 2002-01-10 | 734 | 26 | 218 | 0.33 | 8.22 | 7.8 | 988 | 10 | 70 | 1.7 | 31
16 | 1 | 2002 | 2002-01-16 | 740 | 12 | 122 | 0.39 | 8.1 | 8 | 1109 | 10.8 | 75 | 0.1 | 25
23 | 1 | 2002 | 2002-01-23 | 747 | 97 | 224 | 0.19 | 14.04 | 7.9 | 928 |  | 82 | 3.3 | 55
29 | 1 | 2002 | 2002-01-29 | 753 | 58 | 150 | 0.22 | 16.8 | 7.8 | 1043 | 10.5 | 84 | 6.1 | 47
6 | 2 | 2002 | 2002-02-06 | 761 | 43 | 152 | 0.29 | 15.74 | 8 | 1039 | 9.3 | 78 | 6.8
13 | 2 | 2002 | 2002-02-13 | 768 | 62 | 158 | 0.15 | 18.44 | 8 | 1038 | 10.1 | 82 | 6.1 | 48
20 | 2 | 2002 | 2002-02-20 | 775 | 31 | 108 | 0.18 | 15.6 | 8.1 | 1034 | 11.8 | 90 | 2.2
27 | 2 | 2002 | 2002-02-27 | 782 | 125 | 200 | 0.18 | 18 | 7.77 | 896 | 13.1 | 104 | 4.7 | 63
6 | 3 | 2002 | 2002-03-06 | 789 | 48 | 112 | 0.14 | 18 | 8 | 1029 | 10.7 | 86 | 5.2 | 44
12 | 3 | 2002 | 2002-03-12 | 795 | 38 | 92 | 0.06 | 16 | 8.08 | 1042 | 13.3 | 111 | 7.1 | 36
20 | 3 | 2002 | 2002-03-20 | 803 | 35 | 84 | 0.05 | 15 | 8.08 | 1037 | 11.8 | 96 | 5.8 | 37.5
27 | 3 | 2002 | 2002-03-27 | 810 | 26 | 68 | 0.04 | 14 | 8.23 | 1048 | 15.1 | 121 | 6.3 | 33
3 | 4 | 2002 | 2002-04-03 | 817 | 19 | 64 | 0.04 | 11.5 | 8.13 | 1032 | 12.1 | 99 | 6.7 | 30
10 | 4 | 2002 | 2002-04-10 | 824 | 21 | 78 | 0.1 | 9.5 | 8.1 | 1040 |  |  | 5.9 | 9
17 | 4 | 2002 | 2002-04-17 | 831 | 79 | 144 | 0.27 | 15 | 8.05 | 974 | 14.6 | 130 | 10 | 66
24 | 4 | 2002 | 2002-04-24 | 838 | 31 | 86 | 0.12 | 13 | 7.9 | 1049 | 13.8 | 122 | 10.3 | 23
2 | 5 | 2002 | 2002-05-02 | 846 | 28 | 70 | 0.08 | 9.5 | 8.06 | 1018 | 11.1 | 107 | 13.1 | 36.8
8 | 5 | 2002 | 2002-05-08 | 852 | 64 | 112 | 0.1 | 11 | 8.25 | 1021 | 16.7 | 165 | 15.2 | 28
15 | 5 | 2002 | 2002-05-15 | 859 | 26 | 72 | 0.14 | 7 | 8 | 988 | 9.1 | 89 | 14.6 | 15
22 | 5 | 2002 | 2002-05-22 | 866 | 27 | 74 | 0.12 | 4.5 | 7.82 | 977 | 5.9 | 58 | 13.7 | 12.5
29 | 5 | 2002 | 2002-05-29 | 873 | 144 | 184 | 0.12 | 13.5 | 7.87 | 953 | 6.8 | 69 | 15.7 | 50
5 | 6 | 2002 | 2002-06-05 | 880 | 51 | 102 | 0.09 | 8.5 | 7.48 | 1016 | 4.9 | 49 | 14.7 | 22
12 | 6 | 2002 | 2002-06-12 | 887 | 136 | 182 | 0.1 | 7.9 | 7.8 | 858 | 4.3 | 42 | 14.3 | 25
18 | 6 | 2002 | 2002-06-18 | 893 | 62 | 115 | 0.1 | 5.2 | 7.5 | 975 | 4.3 | 45 | 18.4 | 17
26 | 6 | 2002 | 2002-06-26 | 901 | 39 | 79 | 0.1 | 1.79 | 7.8 | 965 | 4.4 | 42 | 13.8 | 9
10 | 7 | 2002 | 2002-07-10 | 915 | 37 | 74 |  | 0.6 | 7.7 | 967 | 5.7 | 60 | 17.5 | 8
17 | 7 | 2002 | 2002-07-17 | 922 | 159 | 520 | 0.54 | 0.01 | 7.4 | 994 | 0 | 0 | 17.3 | 14.2
24 | 7 | 2002 | 2002-07-24 | 929 | 81 | 448 | 0.44 | 0.01 | 7.5 | 952 | 0.1 | 1 | 15.1 | 14
31 | 7 | 2002 | 2002-07-31 | 936 | 300 | 555 | 0.96 | 0.04 | 7.6 | 958 | 0.4 | 4 | 16.8 | 10.5
7 | 8 | 2002 | 2002-08-07 | 943 | 250 | 332 | 0.46 | 0.22 | 7.3 | 912 | 0.7 | 7 | 16.9 | 11
14 | 8 | 2002 | 2002-08-14 | 950 | 211 | 273 |  | 3.8 | 7.4 | 829 | 0.8 | 8 | 16.9 | 72.6
21 | 8 | 2002 | 2002-08-21 | 957 | 15 | 15 | 1.7 | 3.55 | 7.4 | 1039 | 0.7 | 8 | 18.5 | 13.5
28 | 8 | 2002 | 2002-08-28 | 964 | 41 | 161 | 0.5 | 1.66 | 7.6 | 989 | 3.6 | 39 | 18.7 | 9
4 | 9 | 2002 | 2002-09-04 | 971 | 62 | 244 | 0.66 | 1.24 | 7.5 | 988 | 3.4 | 35 | 16.6 | 12.5
11 | 9 | 2002 | 2002-09-11 | 978 | 41 | 130 | 0.4 | 0.4 | 7.7 | 918 | 4.1 | 40 | 14.7 | 3.8
18 | 9 | 2002 | 2002-09-18 | 985 | 37 | 88 | 0.3 | 0.4 | 7.7 | 875 | 7.3 | 69 | 13.2 | 4
25 | 9 | 2002 | 2002-09-25 | 992 | 27 | 136 | 0.28 | 7.9 | 7.6 | 982 | 7.4 | 63 | 8.5 | 11
1 | 10 | 2002 | 2002-10-01 | 998 | 32 | 54 | <0,03 | 0.28 | 7.6 | 958 | 7.7 | 73 | 13 | 8
8 | 10 | 2002 | 2002-10-08 | 1005 | 30 | 114 | 0.2 | 8.6 | 7.8 | 1006 | 9.7 | 85 | 9.6 | 11.5
16 | 10 | 2002 | 2002-10-16 | 1013 | 32 | 104 | 0.24 |  | 7.7 | 993 | 9.6 | 88 | 10.8 | 13
23 | 10 | 2002 | 2002-10-23 | 1020 | 51 | 168 | 0.63 | 10.1 | 7.7 | 1005 | 7.7 | 70 | 10 | 16.2
30 | 10 | 2002 | 2002-10-30 | 1027 | 34 | 178 | 0.14 | 16.4 | 7.7 | 1025 | 9.7 | 86 | 9.9 | 24
6 | 11 | 2002 | 2002-11-06 | 1034 | 21 | 138 | 0.19 | 14.4 | 7.8 | 1047 | 11.8 | 86 | 2.5 | 17.5
13 | 11 | 2002 | 2002-11-13 | 1041 | 43 | 122 | 0.14 | 18.12 | 7.7 | 1034 | 11.4 | 97 | 7.6 | 23.5
20 | 11 | 2002 | 2002-11-20 | 1048 | 79 | 187 | 0.4 | 17 | 7.8 | 1042 | 10.5 | 81 | 4.3 | 25.8
27 | 11 | 2002 | 2002-11-27 | 1055 | 32 | 110 | 0.11 | 17.6 | 7.7 | 1046 | 10.6 | 87 | 7.1 | 21
4 | 12 | 2002 | 2002-12-04 | 1062 | 52 | 112 | 0.11 | 19.4 | 7.7 | 1032 | 10.7 | 84 | 5.1 | 25
11 | 12 | 2002 | 2002-12-11 | 1069 | 21 | 94 | 0.2 | 15 | 7.9 | 1074 | 11.6 | 78 | 0.3 | 10
18 | 12 | 2002 | 2002-12-18 | 1076 | 15 | 103 | 0.41 | 10.4 | 7.8 | 1040 | 11 | 78 | 1.7 | 7.9
2 | 1 | 2003 | 2003-01-02 | 1091 | 118 | 348 | 0.56 | 9 | 7.7 | 798 | 10.8 | 77 | 0.4 | 25
8 | 1 | 2003 | 2003-01-08 | 1097 | 16 | 116 | 0.29 | 13.6 | 7.6 | 1098 | 9.1 | 62 | 0.2 | 11.5
14 | 1 | 2003 | 2003-01-14 | 1103 | 205 | 432 | 0.38 | 3.8 | 7.5 | 261 | 10.6 | 77 | 2.3 | 29
22 | 1 | 2003 | 2003-01-22 | 1111 | 29 | 148 | 0.24 | 13.1 | 7.8 | 1025 | 8.7 | 70 | 1.3 | 13.8
28 | 1 | 2003 | 2003-01-28 | 1117 | 84 | 393 | 0.31 | 17.2 | 7.8 | 929 | 10.1 | 80 | 4.5 | 31
5 | 2 | 2003 | 2003-02-05 | 1125 | 32 | 122 | 0.2 | 18.2 | 7.7 | 949 | 9.5 | 68 | 1.2 | 15.7
11 | 2 | 2003 | 2003-02-11 | 1131 | 18 | 111 | 0.26 | 13.2 | 7.9 | 1036 | 12.5 | 87 | 1.1 | 8.5
18 | 2 | 2003 | 2003-02-18 | 1138 | 10 | 84 | 0.24 | 7.4 | 7.7 | 1028 | 10.2 | 70 | 0.6 | 2.8
25 | 2 | 2003 | 2003-02-25 | 1145 | 10 | 82 | 0.42 | 7 | 7.8 | 980 | 11.1 | 77 | 0.9 | 3.5
4 | 3 | 2003 | 2003-03-04 | 1152 | 83 | 129 | 0.54 | 8.6 | 7.9 | 1024 | 13.8 | 99.5 | 3.2 | 6.2
11 | 3 | 2003 | 2003-03-11 | 1159 | 28 | 124 | 0.18 | 18.6 | 7.9 | 1006 |  |  | 7.4 | 20
18 | 3 | 2003 | 2003-03-18 | 1166 | 31 | 96 | 0.1 | 15.9 | 7.7 | 1002 | 11.1 | 79 | 1.7 | 13.3
26 | 3 | 2003 | 2003-03-26 | 1174 | 23 | 82 | 0.08 | 12.4 | 7.9 | 1016 | 13.5 | 105 | 5 | 8
1 | 4 | 2003 | 2003-04-01 | 1180 | 23 | 67 | 0.22 | 10.9 | 8.1 | 1006 | 19.9 | 159 | 6.1 | 6
8 | 4 | 2003 | 2003-04-08 | 1187 | 22 | 65 | 0.2 | 11.5 |  | 999 | 15 | 112 | 3.4 | 9
15 | 4 | 2003 | 2003-04-15 | 1194 | 17 | 77 | 0.05 | 9.8 | 8.2 | 971 | 16 | 147 | 12 | 4.9
23 | 4 | 2003 | 2003-04-23 | 1202 | 17 | 78 | 0.12 | 7.5 | 8.1 | 960 | 15.1 | 140 | 11.4 | 2
29 | 4 | 2003 | 2003-04-29 | 1208 | 12 | 64 | 0.04 | 6.1 | 8.1 | 939 | 12.4 | 116 | 12.1 | 2.1
6 | 5 | 2003 | 2003-05-06 | 1215 | 15 | 87 | 0.1 | 3.46 | 7.8 | 948 | 8.7 | 82 | 15.1 | <0
13 | 5 | 2003 | 2003-05-13 | 1222 | 36 | 110 | 0.04 | 0.1 | 7.8 | 954 | 11.5 | 120 | 16.8 | <0
20 | 5 | 2003 | 2003-05-20 | 1229 | 21 | 61 | 0.06 | 1.42 | 7.3 | 899 | 10.3 | 102 | 14.1 | 9
27 | 5 | 2003 | 2003-05-27 | 1236 | 25 | 51 | 0.04 | 1.38 | 8.2 | 867 | 18.8 | 204 | 19.9 | -6
3 | 6 | 2003 | 2003-06-03 | 1243 | 18 | 48 | 0.04 | 1.51 | 7.6 | 907 | 9.5 | 94 | 15.8 | 0
10 | 6 | 2003 | 2003-06-10 | 1250 | 31 | 65 | 0.03 | 1.52 | 7.9 | 831 | 15.4 | 156 | 15.1 | -6.1
17 | 6 | 2003 | 2003-06-17 | 1257 | 21 | 43 | <0,03 | 1.48 | 7.5 | 873 |  |  | 12.6 | -2
24 | 6 | 2003 | 2003-06-24 | 1264 | 16 | 41 | 0.04 | 1.62 | 7.4 | 819 | 6 | 70 | 13.6 | -5.5
1 | 7 | 2003 | 2003-07-01 | 1271 | 15 | 32 | 0.04 | 1.82 | 7.3 | 771 | 8.3 | 102 | 16.5 | 9 | Pegel mit Zollstock gemessen
8 | 7 | 2003 | 2003-07-08 | 1278 | 19 | 49 | 0.03 | 1.02 | 8.1 | 758 | 14.8 | 143 | 15.5 | 11 | Pegel mit Zollstock gemessen
15 | 7 | 2003 | 2003-07-15 | 1285 | 19 | 79 | 0.03 | 1.04 | 7.7 | 802 | 4.4 | 51 | 13.8 | 10 | Pegel mit Zollstock gemessen
22 | 7 | 2003 | 2003-07-22 | 1292 | 25 | 40 | 0.05 | 0.58 | 7.2 | 770 | 2.6 | 33 | 17.8 | 17 | Pegel mit Zollstock gemessen
29 | 7 | 2003 | 2003-07-29 | 1299 | 34 | 67 | 0.05 | 0.53 | 7.4 | 832 | 20? | 210? | 17.1 | 13.5 | Pegel mit Zollstock gemessen
5 | 8 | 2003 | 2003-08-05 | 1306 | 70 | 90 | 0.03 | 0.05 | 7.3 | 951 | 3.5 | 44 | 18.8 | 20.8 | Pegel mit Zollstock gemessen
12 | 8 | 2003 | 2003-08-12 | 1313 | 25 | 120 | 0.14 | 1.36 | 7.5 | 888 | 2.9 | 28 | 13.3 | 9.5 | Pegel mit Zollstock gemessen
19 | 8 | 2003 | 2003-08-19 | 1320 | 25 | 117 | 0.03 | 1.08 | 7.4 | 865 | 5.1 | 63 | 16.9 | 9
26 | 8 | 2003 | 2003-08-26 | 1327 | 21 | 132 | <0,03 | 1.02 | 7.6 | 883 | 6.9 | 65 | 12.1 | 9.8
2 | 9 | 2003 | 2003-09-02 | 1334 | 13 | 116 | 0.03 | 0.67 | 7.5 | 881 | 8.1 | 90 | 11.5 | 10.7
9 | 9 | 2003 | 2003-09-09 | 1341 | 15 | 41 | 0.03 | 0.75 | 7.4 | 853 | 4.8 | 47 | 12.6 | 10
16 | 9 | 2003 | 2003-09-16 | 1348 | 21 | 42 | 0.03 | 0.64 | 7.3 | 841 | 8.8 | 106 | 13.9 | 11.2
23 | 9 | 2003 | 2003-09-23 | 1355 | 22 | 64 | 0.04 | 0.66 | 7.5 | 860 | 3.3 | 33 | 14 | 11.5
30 | 9 | 2003 | 2003-09-30 | 1362 | 21 | 41 | 0.03 | 0.62 | 6.9 | 868 | 6.4 | 59 | 11.5 | 12.3
7 | 10 | 2003 | 2003-10-07 | 1369 | 24 | 53 | 0.03 | 0.35 | 7.8 | 905 | 8.2 | 73 | 9.7 | 15.5
14 | 10 | 2003 | 2003-10-14 | 1376 | 22 | 37 | <0,03 | 0.1 | 7.6 | 941 | 11.9 | 97 | 7.6 | 22.5
21 | 10 | 2003 | 2003-10-21 | 1383 | 15 | 31 | <0,03 | 0.14 | 7.8 | 947 | 9.5 | 79 | 5.7 | 21
28 | 10 | 2003 | 2003-10-28 | 1390 | 23 | 44 | <0,03 | 0.07 | 7.3 | 940 | 9.6 | 70 | 2.7 | 23.5
4 | 11 | 2003 | 2003-11-04 | 1397 | 21 | 45 | <0,03 | 0.06 | 7.7 | 937 | 10.6 | 86 | 7.8 | 23
11 | 11 | 2003 | 2003-11-11 | 1404 | 20 | 39 | <0,03 | 0.08 | 7.4 | 938 | 9 | 65 | 2.5 | 23.5
18 | 11 | 2003 | 2003-11-18 | 1411 | 15 | 52 | <0,03 | 0.07 | 7.6 | 916 | 7.2 | 57 | 5.6 | 28
25 | 11 | 2003 | 2003-11-25 | 1418 | 22 | 67 | <0,03 | 0.68 | 7.7 | 969 |  |  | 6.8 | 20
2 | 12 | 2003 | 2003-12-02 | 1425 | 23 | 35 | 0.04 | 1.04 | 8 | 951 | 9.1 | 71 | 4.9 | 22
9 | 12 | 2003 | 2003-12-09 | 1432 | 21 | 64 | 0.16 | 0.87 | 7.2 | 954 | 8.8 | 6 | 0.6 | 21.5
18 | 12 | 2003 | 2003-12-18 | 1441 | 21 | 62 | 0.18 | 2.53 | 7.1 | 1020 | 8.2 | 62 | 4 | 26.7